Odpowiedzi:

- Zamawiający nie dopuszcza zamiany gruntu stabilizowanego cementem na ekostabilizację za pomocą mieszanki cementowo – popiołowo – żużlowej.

2.  Wszystkie  wymienione załączniki są ważne , ponieważ posiadamy ważne pozwolenie

na budowę.

- Na etapie wykonywania projektu, po wykonaniu odkrywek w miejscu kolizji dróg z

- Magistralą 2xDN350 oraz przyłączem 2xDN25/90, sposób zabezpieczenia był konsultowany z osobą prowadzącą sprawę ze strony ECO SA Panem Waldemarem Mathea.  W projekcie uwzględniono zalecenia przedstawiciela ECO – zabudowę płyt zabezpieczających żelbetowych.

4.  Dołączamy decyzje na wycinkę  drzew  Etap III. W etapie II drzewa zostały wycięte a w

ich miejsca posadzone nowe  ( 6 szt.) , które należy przesadzić w miejsce wskazane

przez Zamawiającego ( do 1 km.)

5. Dołączono załącznik z otworami.

6. W 1 egzemplarzu

7. TAK

8.. Dołączono  w dokumentach

9. SIWZ – Rozdział XXII pkt.1 a

10. W trakcie wykonywania otworów geotechnicznych (w czerwcu 2010r.) do głębokości

2,0m nie stwierdzono występowania wysokiego poziomu wód gruntowych. Należy

przewidzieć miejscowe sączenia między warstwami, które należy odwodnić

tymczasowym drenażem i odpompować pompami.

11.Tak

12. Posiadamy decyzje-w załączniku

13. Zapisy pozostają  bez zmian.

14. Zapisy pozostają  bez zmian