Jelcz-Laskowice  21-10-2014r.

RI.271.27.2014

Do wszystkich  potencjalnych Wykonawców

Dotyczy : postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie terenu  pomiędzy  ulicami Piastowską i Bażantową w  Jelcz-Laskowice ( parking, plac utwardzony ciąg pieszo-jezdny).

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielamy  następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić opłaty za zajecie pasa. Jeśli tak to prosimy o podanie kosztów zajęcia pasa drogowego.

Odpowiedź :

NIE

Pytanie 2.

Prosimy o wyjaśnienie( zamieszczenie rysunku) jak wygląda kostka betonowa starobruk.

Odpowiedź :

STAROBRUK to tradycyjna nawierzchnia o regularnym, prostokątnym wzorze. Walorów dekoracyjnych dodaje jej delikatnie pofałdowana powierzchnia kostek. Najpopularniejszy typ kostki brukowej nawiązujący swoim wyglądem do dawniej układanego bruku miejskiego. Wyglądem przypominają starannie cięte i gładkie płyty kamienne o lekko nieregularnych, prostych krawędziach, połączone między sobą wąskimi spoinami.

Np.

00 wyników

| brukstore.pl Opis: 272 × 249 - 82k - jpg | forelite.pl Kostka brukowa 600 × 399 - 82k - jpg | brukstore.pl Kostka brukowa 345 × 231 - 58k - jpg | forelite.pl Kostka brukowa 600 × 400 - 112k - jpg |
| --- | --- | --- | --- |
| gryf-kostka.pl "STAROBRUK" kostka betonowa 213 × 155 - 62k - gif |  | blechert-kostka-betono... Kostka brukowa, starobruk z 411 × 321 - 79k - jpg |  |
| betonowa-kostka.pl kostka 200 × 148 - 21k - jpg | bemat.pl kostka brukowa starobruk 4,6, 600 × 373 - 80k - jpg |  | blechert-kostka-betono... kostka betonowa 411 × 321 - 44k – |

Pytanie 3.

Czy kostka typu starobruk ma być koloru szarego

Odpowiedź :

Betonowa kostka brukowa strarobruk ma być kolorowa i szara w zależności od miejsca wbudowania.

Pytanie 4.

Czy kostka satrobruk powinna być dwuwarstwowa

Odpowiedź :

Betonowa kostka brukowa może być odmiany  jednowarstwowej lub dwuwarstwowej.

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)  - szara

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm, - kolorowa

Pytanie 5

W opisie technicznym występuje pięć kolorów kostki betonowej : szara, ciemnoszara, ciemna, kolorowa i czerwona. Prosimy wyjaśnienie jaki kolor Wykonawca powinien rozumieć jako kolor ciemny oraz kolorowy.

Odpowiedź :

Kolor ciemny –  np. grafit

Kolor – inne kolory niż szary ( wybór w trakcie realizacji zgodnie z projektem)

Pytanie 6

Prosimy o podanie dokładnego miejsca wywozu materiałów z rozbiórki (miejsce Zamawiającego).

Odpowiedź :

Kostkę z rozbiórki należy wywieź na odległość do 5 km. Natomiast materiał  z rozbiórki na najbliższe wysypisko.

Pytanie 7

Prosimy o zamieszczenie przekrojów charakterystycznych.

Odpowiedź :

Przekroje charakterystyczne załączono w  SIWZ

Pytanie 8

Prosimy o zamieszczenie przekrojów geologicznych.

Odpowiedź :

Podział analizowanego podłoża na warstwy geotechniczne dokonano w oparciu o badania terenowe i wykonaną odkrywkę.

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

- powierzchnię terenu pokrywa gleba o miąższości 0,3-0,4 m która nie nadaje się do

bezpośredniego posadowienia obiektów budowlanych.

- od głębokości 0,3 – 0,65 cm zalegają pyły w stanie zwartym będące gruntami

wysadzinowymi o obniżonej nośności.

- od głębokości 0,65 – 1,5 m zalegają piaski drobne,  średnie i grube, miejscami

zaglinione, ze żwirem w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym będące

gruntami niewysadzinowymi o dobrej nośności.

Pytanie 9

Prosimy o zamieszczenie bilansu mas ziemnych.

Odpowiedź :

W związku z występowaniem gruntów wysadzinowych przyjęto wywóz gruntów na średnią głębokość  0,65 m i dowiezienie gruntów grubości zagęszczanych o średniej grubości 20 cm .

Pytanie 10

Prosimy o zamieszczenie decyzji na wycinkę drzew, rosnących w miejscu projektowanego parkingu

Odpowiedź :

Wycinka drzew stanowi odrębne zlecenie i nie dotyczy przedmiotu zamówienia.