Ogłoszenie nr 583056-N-2020 z dnia 2020-09-09 r.

Gmina Jelcz-Laskowice: Rozbudowa i przebudowa 3 placów zabaw n terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Minkowicach Oławskich  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**   
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:   
  
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**   
**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Jelcz-Laskowice, krajowy numer identyfikacyjny 93193488000000, ul. W.Witosa  24 , 55-230  Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3817122, 3817145, e-mail um.zamowienia@jelcz-laskowice.pl, faks 7 131 817 111.   
Adres strony internetowej (URL): www.um.jelcz-laskowice.finn.pl   
Adres profilu nabywcy:   
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA *(jeżeli dotyczy)*:**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**   
**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Nie   
www.um.jelcz-laskowice.finn.pl

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Nie   
www.um.jelcz-laskowice.finn.pl

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**   
**Elektronicznie**

Nie   
adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**   
Nie   
Inny sposób:   
  
**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**   
Tak   
Inny sposób:   
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca   
Adres:   
Urząd Miasta i Gminy ul.Witosa 24 55-220 Jelcz-Laskowice

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie   
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Rozbudowa i przebudowa 3 placów zabaw n terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Minkowicach Oławskich   
**Numer referencyjny:** RI.271.19.2020   
**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane   
**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**   
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie   
**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**   
  
**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**   
  
  
  
**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Rozbudowa i przebudowa 3 placów zabaw n terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Minkowicach Oławskich 2. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest : 1) rozbudowa placu zabaw w Biskupicach Oławskich, 2) rozbudowa placu zabaw przy ulicy Mieszka I w Jelczu-Laskowicach, 3) przebudowa placu zabaw przy ulicy Działkowej w Jelczu-Laskowicach, 4) wykonanie I etapu zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 196 i 270/6 w Minkowicach Oławskich”. 2.1. Rozbudowa placu zabaw w Biskupicach Oławskich. Zakres robót : 1. Dostawa i montaż wraz z fundamentami niżej wymienionych urządzeń zabawowych : 1) równoważnia - 1 sztuka, 2) bujak konik - 1 sztuka, 3) zestaw sprawnościowy - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka wymienionych urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 2. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego o frakcji 0-2 mm, grubości 30 cm, w całości pokrywającej strefy funkcjonowania urządzeń wymienionych w punkcie 1., zgodnie z częścią rysunkową, po uprzednim wykonaniu warstwy oddzielającej piasek od gruntu rodzimego z geowłókniny. Geowłókninę należy przymocować do podłoża za pomocą szpilek. Szczegółowa charakterystyka nawierzchni znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 3. Dostawa i montaż następujących urządzeń komunalnych : 1) ławka z oparciem do wkopania - 2 sztuki, 2) kosz na śmieci o pojemności 40 litrów - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka wymienionych powyżej urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. Konstrukcje ławek i kosza na śmieci stalowe, ocynkowane i malowane na kolor RAL 6029. 4. Demontaż i montaż w nowej lokalizacji dwóch istniejących ławek, jednego kosza na śmieci oraz regulaminu placu zabaw. 5. Demontaż części ogrodzenia placu zabaw i furtki, i przełożenie tych elementów do nowej lokalizacji. Dostawa i montaż nowych paneli ogrodzeniowych - zgodnie z częścią rysunkową. Szczegółowa charakterystyka ogrodzenia znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 6. Wykonanie nawierzchni trawiastej. Po wykonanych pracach należy uzupełnić nawierzchnię trawiastą. Rozplantowaną ziemię pod trawnik jednokrotnie zagęścić walcem gładkim, następnie zastosować nawóz mineralny oraz wykonać nawierzchnię trawiastą siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką. Zamawiający odstępuje od wykonania nasadzeń drzew wymienionych w punkcie 5 „Zieleń - w ramach założenia projektowego” opisu technicznego do projektu budowlanego. 2.2. Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Mieszka I w Jelczu-Laskowicach. Zakres robót : 1. Dostawa i montaż wraz z fundamentami niżej wymienionych urządzeń zabawowych : 1) karuzela integracyjna trzyosobowa - 1 sztuka, 2) zestaw zabawowy - 1 sztuka, 3) bujak piłka - 1 sztuka, 4) koparka - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka wymienionych urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 2. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego o frakcji 0-2 mm, grubości 30 cm, w całości pokrywającej strefy funkcjonowania urządzeń zgodnie z częścią rysunkową, po uprzednim wykonaniu warstwy oddzielającej piasek od gruntu rodzimego z geowłókniny. Geowłókninę należy przymocować do podłoża za pomocą szpilek. Nawierzchnia piaszczysta ograniczona obrzeżem betonowym. Szczegółowa charakterystyka nawierzchni znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 3. Dostawa i montaż następujących urządzeń komunalnych : 1) ławka z oparciem do wkopania - 1 sztuka, 2) kosz na śmieci o pojemności 75 litrów - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka wymienionych powyżej urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. Konstrukcje ławki i kosza na śmieci stalowe, ocynkowane i malowane na kolor RAL 6029. 4. Demontaż i montaż w nowej lokalizacji jednej istniejącej ławki i jednego kosza na śmieci. 5. Demontaż części ogrodzenia placu zabaw i przełożenie go do nowej lokalizacji. Dostawa i montaż nowych paneli ogrodzeniowych - zgodnie z częścią rysunkową. Szczegółowa charakterystyka ogrodzenia znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 6. Przesadzenie pięciu drzew. Drzewa do przesadzenia oznaczono na rysunku rzutu podstawowego symbolami D1 - D5. Miejsce przesadzenia drzew wskaże Zamawiający. 7. Wykonanie nawierzchni trawiastej. Po wykonanych pracach należy uzupełnić nawierzchnię trawiastą. Rozplantowaną ziemię pod trawnik jednokrotnie zagęścić walcem gładkim, następnie zastosować nawóz mineralny oraz wykonać nawierzchnię trawiastą siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką. Zamawiający odstępuje od wykonania nasadzeń drzew i krzewów wymienionych w punkcie 8.5. „Zieleń - w ramach założenia projektowego” opisu technicznego do projektu budowlanego. 2.3. Przebudowa placu zabaw przy ulicy Działkowej w Jelczu-Laskowicach. Zakres robót : 1. Dostawa i montaż wraz z fundamentami niżej wymienionych urządzeń zabawowych : 1) piaskownica modułowa okrągła - 1 sztuka, 2) bujak samochód - 1 sztuka, 3) gra labirynt - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka wymienionych urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 2. Demontaż i montaż w nowej lokalizacji przeplotni łukowej. 3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego o frakcji 0-2 mm, grubości 30 cm, w całości pokrywającej strefy funkcjonowania urządzeń wymienionych w punktach 1 i 2, zgodnie z częścią rysunkową, po uprzednim wykonaniu warstwy oddzielającej piasek od gruntu rodzimego z geowłókniny. Geowłókninę należy przymocować do podłoża za pomocą szpilek. Nawierzchnia piaszczysta ograniczona obrzeżem betonowym. Szczegółowa charakterystyka nawierzchni znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 4. Odnowienie następujących, istniejących urządzeń zabawowych : 1) karuzela tarczowa - 1 sztuka, 2) huśtawka wagowa 2-osobowa - 1 sztuka, 3) huśtawka ramieniowa 2 osobowa - 1 sztuka, 4) betonowy stół do pingponga - 1 sztuka, zgodnie z zakresem prac określonych w opisie technicznym do projektu budowlanego. 5. Dostawa i montaż następujących urządzeń komunalnych : 1) ławka z oparciem do wkopania - 2 sztuki, 2) kosz na śmieci o pojemności 40 litrów - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka wymienionych powyżej urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. Konstrukcje ławek i kosza na śmieci stalowe, ocynkowane i malowane na kolor RAL 6029. 6. Demontaż i montaż w nowej lokalizacji jednej istniejącej ławki, jednego kosza na śmieci i regulaminu placu zabaw. 7. Wykonanie przy strefie wejściowej oraz wokół piaskownicy nawierzchni utwardzonej z bezfazowej kostki betonowej szarej, grubości 6 cm, na podsypce piaskowej, utwardzonej warstwie z kruszywa łamanego oraz zagęszczonej podsypce piaskowej. Nawierzchnia utwardzona ograniczona obrzeżami z krawężników betonowych. Szczegółowa charakterystyka nawierzchni znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 8. Demontaż i utylizacja istniejącego, zniszczonego ogrodzenia. 9. Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego z furtką. Długość ogrodzenia z furtką 62,0 m. Wysokość ogrodzenia 1,2 m, szerokość furtki 1,0 m. Kolor RAL 6005. Szczegółowa charakterystyka ogrodzenia znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 10. Wykonanie nawierzchni trawiastej. Po wykonanych pracach należy uzupełnić nawierzchnię trawiastą. Rozplantowaną ziemię pod trawnik jednokrotnie zagęścić walcem gładkim, następnie zastosować nawóz mineralny oraz wykonać nawierzchnię trawiastą siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką. Zamawiający odstępuje od wykonania nasadzeń drzew i krzewów wymienionych w punkcie 5 „Zieleń - w ramach założenia projektowego” opisu technicznego do projektu budowlanego. 2.4. Wykonanie I etapu zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 196 i 270/6 w Minkowicach Oławskich”. 1. Zakres robót : 1) dostawa i montaż ośmiu niżej wymienionych urządzeń siłowni plenerowej (wraz z fundamentami) na jednym wspólnym ośmiostanowiskowym pylonie z zadaszeniem : a) narciarz biegowy - 1 sztuka, b) rowerek - 1 sztuka, c) urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej - 1 sztuka, d) wiosła - 1 sztuka, f) prasa nożna - 1 sztuka, g) twister - 1 sztuka, h) motyl - 1 sztuka, i) narciarz zjazdowy - 1 sztuka, j) regulaminu siłowni plenerowej - 1 sztuka. Szczegółowa charakterystyka pylonu ośmiostanowiskowego i urządzeń siłowni plenerowej oraz regulaminu znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. Konstrukcja regulaminu malowana w kolorze RAL 6029. 2. Wykonanie na terenie siłowni plenerowej nawierzchni utwardzonej z bezfazowej kostki betonowej szarej, grubości 6 cm, na podsypce piaskowej, utwardzonej warstwie z kruszywa łamanego oraz zagęszczonej podsypce piaskowej. Nawierzchnia z kostki betonowe ograniczona obrzeżami betonowymi od strony nawierzchni trawiastej i obrzeżem z podwójnej kostki granitowej od strony ciągów komunikacyjnych. Szczegółowa charakterystyka nawierzchni znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 3. Dostawa i montaż na terenie siłowni plenerowej następujących urządzeń komunalnych : 1) ławka z oparciem do wkopania - 2 sztuki, 2) kosz na śmieci o pojemności 75 litrów - 2 sztuki. Szczegółowa charakterystyka wymienionych powyżej urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. Konstrukcje ławek i koszy na śmieci stalowe, ocynkowane i malowane na kolor RAL 6029. 4. Wykonanie miejsca spotkań w części południowej obszaru opracowania. Nawierzchnia miejsca spotkań utwardzona kostką granitową (sześcienną) 8 cm, układaną na warstwie podsypki piaskowej zagęszczonej, warstwie podbudowy z kruszywa łamanego oraz warstwie zagęszczonej podsypce piaskowej. Nawierzchnię utwardzoną należy zakończyć obrzeżem z podwójnej kostki granitowej (2 x 8 cm). Szczegółowa charakterystyka nawierzchni znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 5. Dostawa i montaż na terenie miejsca spotkań następujących urządzeń komunalnych : 1) ławka z oparciem do wkopania - 3 sztuki, 2) kosz na śmieci o pojemności 75 litrów - 2 sztuki. Szczegółowa charakterystyka wymienionych powyżej urządzeń znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. Konstrukcje ławek i koszy na śmieci stalowe, ocynkowane i malowane na kolor RAL 6029. 6. Wykonanie ścieżek o nawierzchni żwirowo-gliniastej z obrzeżami z podwójnej kostki granitowej 8 x 11 cm, w zakresie wskazanym na rysunku PZT-04 „Projekt zagospodarowania terenu - etapowanie”. Szczegółowa charakterystyka układu warstw nawierzchni znajduje się w opisie technicznym do projektu budowlanego. 7. Wykonanie nasadzeń traw ozdobnych, bylin i krzewu. 1) Trawy ozdobne : a) kostrzewa czerwona - 22 m2 - przy ilości 36 szt./m2, b) kostrzewa trzcinowa - 8 m2 - przy ilości 36 szt./m2, c) kostrzewa Gautiera - 20 m2 - przy ilości 9 szt./m2, d) kostrzewa Sina - 20 m2 - przy ilości 9 szt./m2. 2) Byliny : a) kocimiętka - 2 m2 - przy ilości 9 szt./m2, b) Perowskia łobodolistna Blue Spire - 2 m2 - przy ilości 9 szt./m2. 3) Krzewy : a) hortensja drzewiasta Anabelle - 1 szt. (wysokość 1-1,5m). 8. Wykonanie trawników z mieszanek traw parkowych. Informacje dotyczące wykonania trawników z siewu, warunków podczas sadzenia roślin, umiejscowienia roślin, przygotowania podłoża pod nowe nasadzenia i pielęgnacji roślin po posadzeniu znajdują się w opisie technicznym do projektu budowlanego. Zamawiający odstępuje od wykonania nasadzeń drzew i krzewów wymienionych w punkcie 10.2 „Projektowane nasadzenia” opisu technicznego do projektu budowlanego.   
  
**II.5) Główny kod CPV:** 45100000-8   
**Dodatkowe kody CPV:**

|  |
| --- |
| Kod CPV |
| 45212221-1 |
| 45233250-6 |
| 45262350-9 |
| 45112710-5 |
| 45111291-4 |
| 45112723-9 |
| 45342000-6 |
| 44231000-8 |
| 37535200-9 |
| 37535210-2 |
| 37535230-8 |
| 37535240-1 |
| 37535250-4 |
| 37420000-8 |
| 45212200-8 |
| 45212140-9 |
| 45262350-9 |
| 37400000-2 |
| 37410000-5 |
| 37440000-4 |

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)*:   
Wartość bez VAT:   
Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Tak   
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenie zamówień, na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 Prawa zamówień publicznych, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, do 50% wysokości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych prac. 12.1 Przez prace podobne Zamawiający rozumie roboty budowlane oraz dostawy urządzeń występujące w przedmiocie zamówienia.   
**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**   
miesiącach:    *lub* **dniach:** 45   
*lub*   
**data rozpoczęcia:**   *lub* **zakończenia:**   
  
**II.9) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**   
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.   
Informacje dodatkowe   
**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**   
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.   
Informacje dodatkowe   
**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**   
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie ,rozbudowie lub przebudowie placu zabaw o wartości co najmniej 100 000,00 zł. brutto ( każda) - dysponują osobą , która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym c) posiadają na każde urządzenie zabawowe certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 16630 ( dla siłowni) opatrzonych logiem PCA , tj. wydanej przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz deklarację zgodności dla urządzeń komunalnych.   
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie   
Informacje dodatkowe:

**III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**   
**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**   
Tak   
**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**   
Nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**   
a) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał: - wykaz robót budowlanych, o których mowa w rozdz. V ust.1 pkt 2) ppkt b SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ; załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt.2 ppkt. b SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób, oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; załącznik nr 6 do SIWZ,   
**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

. W celu potwierdzenia , że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom stawianym przez zamawiającego należy przedłożyć : - na każde urządzenie zabawowe certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 oraz certyfikat zgodności z normą PN-EN 16630(siłownie), opatrzony logiem PCA , tj. wydany przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz deklaracje zgodności dla urządzeń komunalnych. - fotografie proponowanych urządzeń.

**III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

formularz ofertowy,pełnomocnictwa

SEKCJA IV: PROCEDURA

**IV.1) OPIS**   
**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony   
**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Tak   
Informacja na temat wadium   
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00zł. (słownie: trzy tysiące złotych). Wykonawca wnosi wadium: - w pieniądzu, sposób przekazania: na rachunek Zamawiającego BS Oława Oddz. Jelcz-Laskowice 39 9585 0007 0020 0209 7563 0002 lub w jednej lub kilku z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 2) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie   
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie   
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:   
Nie   
Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie   
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej   
Nie   
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**   
*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców     
Przewidywana minimalna liczba wykonawców   
Maksymalna liczba wykonawców     
Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:   
  
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:   
  
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:   
  
Informacje dodatkowe:   
  
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:   
  
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:   
  
Informacje dodatkowe:   
  
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:   
  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

**IV.1.8) Aukcja elektroniczna**   
**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* Nie   
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:   
  
**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**   
**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**   
  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:   
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:   
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):   
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:   
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:   
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:   
  
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:   
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**   
**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**   
**IV.2.2) Kryteria**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryteria | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| gwarancja | 40,00 |

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp** (przetarg nieograniczony)   
Tak   
**IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**   
**IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**   
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:   
  
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji   
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:   
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):   
  
Informacje dodatkowe   
  
  
**IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**   
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:   
  
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:   
  
Wstępny harmonogram postępowania:   
  
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:   
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:   
  
  
Informacje dodatkowe:   
  
**IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**   
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:   
  
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:   
  
Informacje dodatkowe:   
  
**IV.4) Licytacja elektroniczna**   
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:   
  
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:   
Data: godzina:   
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

**IV.5) ZMIANA UMOWY**   
**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** Tak   
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:   
1. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: 1) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy: -siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają w szczególności : powódź, huragan lub trąbę powietrzną, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego ,pożar ,działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej. - wykrycie instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nieujętych w dokumentacji projektowej i niezinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. - odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, - konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, - okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonania przedmiotu umowy, - opóźnienia, nie wynikające z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii , ekspertyz itp. Warunkujących wykonanie przedmiotu umowy. - rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych, - konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 2) Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci: a) zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń, powodujące poprawienie parametrów technicznych obiektu budowlanego , z uwagi na postęp technologiczny, b) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, c) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków technicznych/technologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, d) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych w tym zmiany materiałów i urządzeń ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy. f) zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń, nowocześniejszych niż zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod względem eksploatacyjnym lub kosztowym dla Zamawiającego tzn. powodujących obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację lub/i konserwację. 3) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu). 4) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzona w życie po dacie podpisania umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian). 5) Zmiany, polegające na ograniczeniu zakresu robót budowlanych w przypadku, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokości wynagrodzenia w oparciu o kalkulację kosztów wynikającą z kosztorysu ofertowego. 6) Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. 7) Zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom. 8) Konieczności zmiany osób odpowiedzialnych: za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego, za pełnienie funkcji kierownika robót, 9)W przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów. 10)Wszystkie powyższe postanowienia opisane w pkt. 1 niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian.   
**IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**   
  
**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym** *(jeżeli dotyczy):*   
  
**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**   
  
**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**   
Data: 2020-09-24, godzina: 09:30,   
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):   
  
Wskazać powody:   
  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu   
>   
**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)   
**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:**   
**IV.6.5) Informacje dodatkowe:**

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH